- APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS

- UL508A

- FABRICANT ET MODELE

- Tornatech Inc. Modelé JPLT-B

- COMPOSANTS OPERATIONELLE ET MÉTHODE DE DÉMARRAGE

- Combiné manuelle et automatique

- Sectionneur principale

- Démarreur direct en ligne

- Protecteur de moteur thermomagnétique et contacteur

- Bouton poussoir Manuel-Hors-Auto

- Bouton poussoir navigation du Menu

- BOITIER

- IP55

- INTERFACE OPÉRATEUR

- Bouton poussoir type tactile et afficheur numérique alphanumérique à haute luminosité

- Afficher les conditions de fonctionnement du moteur et des conditions de la pression

- Être accessible sans ouvrir la porte du contrôleur.

- INDICATIONS VISUELLES

  - Position du sélecteur Manuel-Hors-Auto

  - Pression du système

    - Réglable en PSI, BAR

  - Pression départ et arrêt

  - Départ manuel

  - Départ Automatique

  - Mode Automatique

  - Surcharge moteur (survenue)

  - Compteur de départs

  - Totalisateur de temps de marche (heures / sans remise à zéro)

- Alarme audible

- MINUTERIES

  - Minuterie de marche minimale

  - Minuterie délais au départ

- DISPOSITIF DE DÉTECTION DE PRESSION

- Acier inoxydable

- Opérationnel entre 0 et 600psi

- Connexion externe